## Sheet1
Depth	Raw	Milone		Mult	= Offset
0	349	0.000		0.001	-0.503
0.3	349	0.000
0.8	349	0.000
1.1	367	0.213
1.6	391	0.498
2.1	417	0.806
2.5	441	1.090
3	471	1.446
3.5	499	1.778
3.9	528	2.121
4.45	565	2.560
5	612	3.117
5.55	692	4.065
6.1	734	4.563
6.6	788	5.203
6.8	825	5.641
7.1	859	6.044
7.8	965	7.301
8	1024	8.000
										Milone Depth Sensor / 100 Ohm Ref resistor / millli-volts / Depth
Depth	Volt	ADC	ADC Offset			calc R
0	331	350.000	0.011		1362.9	1362.9
0.3	331	350.000	0.011		1362.9	1362.9
0.8	331	350.000	0.011		1362.9	1362.9
1.2	331	350.000	0.011		1362.9	1362.9
1.7	371	390.000	0.010		1212.8	1212.8
2.1	398	419.000	0.011		1122.0	1122.0
2.7	419	442.000	0.013		1058.4	1058.4
3.3	452	477.000	0.014		973.4	973.4
3.8	487	514.000	0.015		896.1	896.1
4.4	521	553.000	0.019		825.9	825.9
5	580	608.000	0.014		742.1	742.1
5.6	656	687.000	0.015		645.3	645.3
6.2	714	750.000	0.018		582.7	582.7
6.75	770	807.000	0.018		534.4	534.4
7.35	820	859.000	0.019		496.0	496.0
7.9	934	979.000	0.022		423.0	423.0
8.1	999	1024.000	0.001		400.0	400.0
Mem	1030	1024.000	-6

Alpha	140.000
Depth	R	Model	Calc Voltage							Calc Voltage across 100 Ohm Ref Resistor / Volts / Inches
0	1386		0.336
0.1	1386		0.336	Sensor Resistance / Inches / R - Ohms
0.6	1386		0.336
1	1387.4	1386.000	0.336
1.3	1329	1344.000	0.350
1.7	1221	1288.000	0.379
2.1	1155	1232.000	0.398
2.5	1112	1176.000	0.413
3.05	1036	1099.000	0.440
3.6	953	1022.000	0.475
4.2	872	938.000	0.514
4.6	823	882.000	0.542
5.15	757	805.000	0.583
5.8	654	714.000	0.663
6.3	590	644.000	0.725
6.75	563	581.000	0.754
7.25	511	511.000	0.818
7.75	457	441.000	0.898
8	436	406.000	0.933
8.15	400	385.000	1.000
8.3	390	364.000	1.020
8.5	388	336.000	1.025